## Sheet1
2020年第4季度舒城县城市生活用户“水龙头”水质检测结果
根据《关于做好2018年县级及以上城市生活用户水龙头水质监测信息按季度公布工作的通知》（卫疾控秘[2018]39号）和《六安市人民政府办公室关于印发2018年度六安市水污染防治重点工作任务的通知》（六政办秘〔2018〕17号），舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），完成2020年4季度城关镇5个监测点水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2020 | 4 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2020263 | 2020-10-12 | 舒城三中 | 116°55'51" | 31°28'7" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
2 | 2020 | 4 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2020264 | 2020-10-12 | 县公安局 | 116°55'9" | 31°28'0" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
3 | 2020 | 4 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2020265 | 2020-10-12 | 水利局 | 116°55'59" | 31°27'40" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
4 | 2020 | 4 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2020266 | 2020-10-12 | 舒城中学 | 116°55'52" | 31°26'35" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
5 | 2020 | 4 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2020268 | 2020-10-12 | 县委会 | 116°56'36" | 31°27'51" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全。常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标）