## Sheet1
2021年第1季度舒城县集中式供水用户“水龙头”水质监测结果
根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）文件要求，舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），于2020年2月3日完成全县21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质的检测工作,经实验室检测结果显示21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质均为合格。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 高峰乡 | 高峰自来水厂 | 2021002/2021H0203016 | 2021.1.4/2021.2.3 | 明花村村部 | 116°55'32" | 31°21'25" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
2 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 晓天镇 | 晓天自来水厂 | 2021004 | 2021.1.4 | 晓天街道居民家 | 116°52'20" | 31°15'42" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
3 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 山七镇 | 谢塝自来水厂 | 2021006 | 2021.1.4 | 谢塝村居民家 | 116°49'38" | 31°24'15" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
4 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 张母桥镇 | 张母桥民生供水有限公司 | 2021008 | 2021.1.4 | 洪源酒家 | 116°45'22" | 31°25'34" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
5 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 棠树乡 | 棠树乡西塘自来水厂 | 2021010 | 2021.1.4 | 西塘村村部 | 116°46'11" | 31°26'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
6 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 杭埠镇 | 杭城自来水厂有限公司 | 2021012 | 2021.1.4 | 杭埠镇街道居民家 | 117°10'17" | 31°30'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
7 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 千人桥镇 | 千人桥镇上阳自来水厂 | 2021016 | 2021.1.4 | 上阳村居民家 | 117°3'46" | 31°28'25" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
8 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 干汊河镇 | 干汊河镇自来水厂 | 2021029 | 2021.1.11 | 干镇街道居民家 | 116°53'11" | 31°24'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
9 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 百神庙镇 | 百神庙镇周公渡自来水厂 | 2021032/2021H0203010 | 2021.1.11/2021.2.3 | 中心村村部 | 117°2'46" | 31°27'6" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
10 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 庐镇乡 | 庐镇自来水厂 | 2021038/HYJC-B-210014 | 2021.1.11/2021.2.3 | 庐镇村居民家 | 116°46'7" | 31°8'30" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
11 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 河棚镇 | 河棚镇先锋自来水厂 | 2021039 | 2021.1.11 | 河棚街道小何早点 | 116°47'33" | 31°12'11" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
12 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 汤池镇 | 汤池镇第一自来水厂 | 2021042 | 2021.1.11 | 神泉大酒店 | 116°52'22" | 31°14'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
13 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 春秋乡 | 春秋乡钓鱼台水厂 | 2021044 | 2021.1.11 | 三塘村居民家 | 116°52'43" | 31°17'11" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
14 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 五显镇 | 五显自来水厂 | 2021048/HYJC-B-210011 | 2021.1.18/2021.2.3 | 五显街道小班茶庄 | 116°40'11" | 31°20'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
15 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 万佛湖镇 | 荷花堰自来水厂 | 2021051 | 2021.1.18 | 沃孜村村部 | 116°48'17" | 31°21'29" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
16 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 阙店乡 | 阙店乡山北自来水厂 | 2021053/HYJC-B-210016 | 2021.1.18/2021.2.3 | 转水湾卫生室 | 116°50'24" | 31°17'51" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
17 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 柏林乡 | 柏林乡秦家桥自来水厂 | 2021055 | 2021.1.18 | 秦家桥村村部 | 116°54'11" | 31°30'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
18 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 桃溪镇 | 桃溪镇桃源自来水厂 | 2021057 | 2021.1.18 | 红光村卫生室 | 116°59'53" | 31°32'55" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
19 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2021059 | 2021.1.18 | 双丰村居民家 | 116°56'36" | 31°27'51" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
20 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 舒茶镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2021060 | 2021.1.18 | 军埠村村部 | 117°2'25" | 31°20'39" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
21 | 2021 | 1 | 六安 | 舒城 | 南港镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2021062 | 2021.1.18 | 落凤岗村居民家 | 116°59'11" | 31°22'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全。常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标）