## Sheet1
2021年第4季度舒城县集中式供水用户“水龙头”水质监测结果
根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）文件要求，舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），于2020年11月17日完成全县21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质的检测工作,经实验室检测结果显示21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质均为合格。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 高峰乡 | 高峰自来水厂 | 2021228 | 2021.10.11 | 明花村村部 | 116°42'15" | 31°16'6" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
2 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 晓天镇 | 晓天自来水厂 | 2021230 | 2021.10.11 | 汪冲村农户家 | 116°35'24" | 31°11'40" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
3 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 山七镇 | 谢塝自来水厂 | 2021232/SZ20210292 | 2021.10.11/2021.10.27 | 谢塝村农户家 | 116°39'41" | 31°15'3" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
4 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 张母桥镇 | 张母桥民生供水有限公司 | 2021324 | 2021.11.12 | 开发大酒店 | 116°43'31" | 31°25'40" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
5 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 棠树乡 | 棠树乡西塘自来水厂 | 2021322 | 2021.11.12 | 新安村部 | 116°46'43" | 31°25'25" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
6 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 杭埠镇 | 杭城自来水厂有限公司 | 2021262 | 2021.10.26 | 杭埠行政服务大厅 | 117°10'16" | 31°30'49" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
7 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 千人桥镇 | 千人桥镇上阳自来水厂 | 2021260 | 2021.10.26 | 重阳街道农户家 | 117°6'12" | 31°29'49" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
8 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 干汊河镇 | 干汊河镇自来水厂 | 2021269 | 2021.10.26 | 东吴酒店 | 116°52'57" | 31°24'48" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
9 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 百神庙镇 | 百神庙镇周公渡水厂 | 2021246 | 2021.10.11 | 街道农户家 | 117°6'1" | 31°27'58" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
10 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 庐镇乡 | 庐镇自来水厂 | 2021280 | 2021.10.26 | 庐镇村居民家 | 116°46'23" | 31°8'11" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
11 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 河棚镇 | 河棚镇先锋自来水厂 | 2021278 | 2021.10.26 | 南冲村农户家 | 116°47'37" | 31°11'27" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
12 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 汤池镇 | 汤池镇第一自来水厂 | 2021282 | 2021.10.26 | 鲁畈村农户家 | 116°52'41" | 31°14'25" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
13 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 春秋乡 | 春秋乡钓鱼台水厂 | 2021276 | 2021.10.26 | 春秋街道农户家 | 116°51'46" | 31°16'55" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
14 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 五显镇 | 五显自来水厂 | 2021234/SZ20210296 | 2021.10.11/2021.10.28 | 五显街道农户家 | 116°37'48" | 31°20'11" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
15 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 万佛湖镇 | 荷花堰自来水厂 | 2021236 | 2021.10.11 | 沃孜村部 | 116°48'16" | 31°21'31" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
16 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 阙店乡 | 阙店乡山南自来水厂 | 2021274/SZ20210314 | 2021.10.26/2021.11.13 | 阙店村农户家 | 116°50'52" | 31°17'49" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
17 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 柏林乡 | 柏林乡秦家桥自来水厂 | 2021319 | 2021.11.12 | 蔡店村农户家 | 116°52'41" | 31°30'17" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
18 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 桃溪镇 | 桃溪镇桃源自来水厂 | 2021250/SZ20210299 | 2021.10.11/2021.11.1 | 红光村农户家 | 116°59'53" | 31°32'50" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
19 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2021313 | 2021.11.12 | 河口村部 | 116°56'57" | 31°24'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
20 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 舒茶镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2021315 | 2021.11.12 | 军埠村部 | 117°2'15" | 31°21'7" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
21 | 2021 | 4 | 六安 | 舒城 | 南港镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2021317 | 2021.11.12 | 南方加油站 | 117°0'41" | 31°21'43" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全。常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标）