## Sheet1
2023年第1季度舒城县城市生活用户“水龙头”水质检测结果
根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）文件要求，舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），完成2023年1季度城关镇5个监测点水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2023006 | 2023.1.13 | 舒城中学 | 116°55'52" | 31°26'35" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
2 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2023005 | 2023.1.13 | 县公安局 | 116°55'9" | 31°28'0" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
3 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2023007 | 2023.1.13 | 三水厂 | 116°56'45" | 31°26'37" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
4 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2023003 | 2023.1.13 | 舒城三中 | 116°55'51" | 31°28'7" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
5 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2023002 | 2023.1.13 | 县委会 | 116°56'36" | 31°27'51" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全。常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标）