## Sheet1
2023年第1季度舒城县集中式供水用户“水龙头”水质监测结果
根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）文件要求，舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），于2023年2月1日完成全县21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质的检测工作,经实验室检测结果显示21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质均为合格。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 高峰乡 | 高峰自来水厂 | 2023035-230009 | 2023.1.9-2023.1.31 | 明花村部 | 116°42'15" | 31°16'6" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
2 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 晓天镇 | 晓天自来水厂 | 2023033 | 2023.1.19 | 晓天镇街道农户家 | 116°35'15" | 31°11'36" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
3 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 山七镇 | 谢塝自来水厂 | 2023031 | 2023.1.19 | 谢塝村农户 | 116°39'34" | 31°15'7" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
4 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 张母桥镇 | 张母桥民生供水有限公司 | 2023011 | 2023.1.13 | 开发大酒店 | 116°43'32" | 31°25'41" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
5 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 棠树乡 | 棠树乡西塘自来水厂 | 2023009 | 2023.1.13 | 新安村部 | 116°46'43" | 31°25'25" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
6 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 杭埠镇 | 杭城自来水厂有限公司 | 2023055 | 2023.1.19 | 杭埠行政服务大厅 | 117°10'16" | 31°30'50" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
7 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 千人桥镇 | 千人桥镇上阳自来水厂 | 2023053 | 2023.1.19 | 千人桥街道农户家 | 117°3'46" | 31°28'24" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
8 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 干汊河镇 | 干汊河镇新街自来水厂 | 2023021 | 2023.1.13 | 九龙塘村委会 | 116°53'1" | 31°24'52" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
9 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 百神庙镇 | 百神庙镇中心自来水厂 | 2023037 | 2023.1.19 | 中心村卫生室 | 117°31'12" | 31°27'18" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
10 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 庐镇乡 | 庐镇自来水厂 | 2023013 | 2023.1.13 | 庐镇街道居民户 | 116°45'48" | 31°8'41" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
11 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 河棚镇 | 河棚镇先锋自来水厂 | 2023015 | 2023.1.13 | 河棚镇街道 | 116°47'32" | 31°12'22" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
12 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 汤池镇 | 汤池镇第一自来水厂 | 2023017 | 2023.1.13 | 汤池镇中化石油站 | 116°50'58 | 31°13'31" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
13 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 春秋乡 | 春秋乡钓鱼台水厂 | 2023028 | 2023.1.13 | 三塘村卫生室 | 116°50'36" | 31°17'41" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
14 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 五显镇 | 五显自来水厂 | 2023049-230005 | 2023.1.19-2023.1.31 | 韦洼村卫生室 | 116°39'11" | 31°20'33" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
15 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 万佛湖镇 | 荷花堰自来水厂 | 2023047 | 2023.1.19 | 独山村委会 | 116°35'30" | 31°19'15" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
16 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 阙店乡 | 阙店乡山南自来水厂 | 2023027 | 2023.1.13 | 山南街道 | 116°50'32" | 31°18'15" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
17 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 柏林乡 | 柏林乡秦家桥自来水厂 | 2023019 | 2023.1.13 | 秦家桥村部 | 116°51'19" | 31°28'41" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
18 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 桃溪镇 | 桃溪镇桃源自来水厂 | 2023051 | 2023.1.19 | 桃溪镇德兴饭店 | 117°1'34" | 31°32'24" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
19 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2023045 | 2022.1.19 | 舒玉村村委会 | 116°57'15" | 31°24'23" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
20 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 舒茶镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2023042 | 2023.1.19 | 南港街道农户家 | 117°2'16" | 31°21'18" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
21 | 2023 | 1 | 六安 | 舒城 | 南港镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2023040 | 2023.1.19 | 舒茶街镇街道 | 116°59'50" | 31°22'19" | 常规指标31项+氨氮 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全。常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标）