六建质函〔2023〕233号

六安市住房和城乡建设局关于开展全市

住建领域有限空间作业安全专项

整治工作的通知

各县区住建局、城管局，市城管局，市质安处、市住建局开发区分局，局公用事业科：

根据省、市通报，3月以来，全省先后发生2起有限空间作业事故，其中1起为较大事故，造成5人死亡，1起造成2人死亡，给人民群众生命财产安全带来重大损失。2021年5月22日，我市霍邱县城北第二污水处理厂进水管网工程I标段地表负9.2米处工作井跨路作业顶管作业时发生塌方，造成3名作业人员死亡，教训极其惨痛。目前正值建筑施工、市政建管运维等生产经营活动全面铺开时期，天气不断转暖，有毒有害气体易挥发，极易发生有限空间作业事故。为深刻汲取类似事故沉痛教训，结合省、市有关安全生产工作部署（详见附件1、2），决定自即日起至9月，在全市住建领域开展有限空间作业安全专项整治，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚决树牢安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感。深入排查治理住建领域涉及有限空间作业时的安全风险隐患，切实加强有关企业和从业人员安全风险防范意识，落实有限空间作业安全的责任链条和管理办法，全面提升企业（项目）有限空间作业安全水平，严防有限空间中毒窒息坍塌等事故发生。

二、整治内容

主要是在建房屋市政工程和市政建设管理运维贯彻落实应急部《有限空间作业安全指导手册》、省安委办《安徽省有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等政策文件情况。在建工程重点整治地下管网、地下室等地下空间工程，泵站、蓄水池、污水池、检查井、箱涵等给排水工程，以及顶管作业、基桩人工挖孔等施工环节的有限空间作业安全风险隐患。市政建设管理运维重点整治黑臭水体治理、水环境治理、污水处理厂、市政管网疏浚维修保养作业、城镇燃气等涉及到有限空间场所的安全风险隐患。重点检查企业（项目）风险辨识和制度建立情况、人员受限作业岗前培训交底情况、作业现场安全防范物资及措施落实情况以及主管部门监督履职情况等。

（一）企业（项目）风险辨识和制度建立执行情况

1.建立有限空间作业现场安全管理制度和安全操作规程；

2.对有限空间存在的风险和隐患进行辨识评估和有效管控，建立健全管理台账；

3.建立有限空间作业安全责任制度，委托外包作业单位的，签订专门安全生产管理协议；

4.建立有效的有限空间作业方案审查审批制度；

5.建立有限空间作业应急管理制度。

（二）人员培训交底执行方面

培训交底对象主要包括负责人、监护人员、作业人员、检测人员等。

1.开展有限空间作业危险有害因素和安全防范措施培训；

2.开展有限空间作业安全操作规程培训；

3.开展检测仪器、劳动防护用品的正确使用培训；

4.开展作业前安全交底，交底人与被交底人签字确认；

5.制定完善相关应急预案，定期进行演练；

6.开展外包作业单位专项安全技术交底。

（三）现场安防措施落实方面

1.作业现场进出口周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，保持有限空间出入口畅通；

2.严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业中应对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测；作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应重新通风、重新检测合格后方可进入；

3.作业人员应配备能够有效防护现场有毒有害物质的呼吸器、防毒面罩，佩戴必要的通讯设备、安全绳索、照明等应急装备和器材；

4.监护人员应全程持续监护，防止未经许可人员进入作业区域，不得擅离职守，要与作业人员全过程保持可靠的通讯联络，发现异常情况应立即发出撤离警报，协助作业人员撤离；

5.交叉作业时，应采取避免互相伤害的措施。

（四）主管部门监管履职方面

1.各主管部门是否开展本行业领域有限空间调查摸底，建立并动态更新工作台帐；

2.各主管部门开展安全检查时，是否重点抽查有限空间作业安全管理制度、管理台账、检测记录、劳动防护用品配备、应急救援演练、专项安全培训交底、安管人员的履职等情况。

三、整治安排

即日起至9月底。分三阶段实施：

（一）企业（项目）自查自纠阶段（4月底前）。企业（项目）全面开展有限空间作业场所风险识别，建立有限空间管理台账。逐条对照整治内容，认真自查自改，列出隐患问题清单和整改清单，及时采取措施消除隐患，经主要负责人签字确认后，向县区相关主管部门报备。

（二）县区集中整治阶段（6月底前）。各主管部门要根据本辖区工作实际制定具体实施方案，明确整治工作目标、任务和措施，根据企业摸排上报情况，掌握辖区内有限空间作业底数并实时更新，开展全覆盖检查。对检查发现的隐患问题，建立台账，落实“问题清单、整改清单、责任清单”三清单台账闭环管理，督促企业做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，逐一挂单销号。

（三）市级抽查阶段（7月底前）。市住建局结合施工安全生产督查暗访等，对全市住建领域有限空间作业专项整治工作开展情况一并进行督查，重点检查县区组织发动、检查台帐、隐患整改、处理处罚等情况。

（四）总结验收阶段（9月底前）。各主管部门要对整治成果进行评估总结，全面梳理辖区内本行业有限空间作业安全管理存在的问题，总结提炼行之有效的方法措施，固化为制度性规范，形成常态机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各主管部门要强化责任担当，充分认识做好有限空间安全监管工作的重要性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感，根据本地本行业领域实际细化整治任务和措施，压实各方责任，确保整治取得实效。

（二）严格监管执法。对整治中发现的重大隐患以及安全生产违法行为，要严格依法查处，充分运用《刑法修正案（十一）》加大行刑衔接和惩戒力度，强化执法震慑。要坚持执法与服务并重，充分发挥技术专家和专业机构作用，指导和帮助企业（项目）提升有限空间作业专业技能及应急处置能力。

（三）强化宣传教育。各主管部门要利用政府官网、广播电视、新媒体等多种方式广泛开展宣传，普及有限空间作业安全和科学救援知识。要选树一批正面典型、曝光一批反面典型，切实发挥示范引领和警示教育作用。要充分用好《安徽省安全生产举报奖励办法》，鼓励社会公众、企业职工举报各类有限空间安全隐患。要制作发放有限空间作业安全防护“明白卡”等，切实使从业人员掌握危险作业风险和作业要求。

（四）落实“凡查必考”。强化以考促学、以考促用，每次检查都要通过书面考核或现场提问的方式，检查企业（项目）主要负责人、分管负责人、安全管理人员、现场操作人员有限空间安全作业应知应会和责任落实情况，推动企业相关人员切实掌握有限空间作业风险和作业要求，全链条压紧压实企业主体责任。

各主管部门应以此次专项整治为契机，科学统筹部署，加强分析研判，扎实做好全国“两会”后住建领域安全生产工作（见附件3）。5月10日前，各主管部门将专项整治工作阶段性开展情况及辖区内有限空间底数摸排表（见附件4）分别报局质量安全管理科和公用事业科。专项整治工作总结请于9月30日前以正式文件上报。专项工作开展情况将纳入市住建局对县区“3+X”季度考评指标体系中。

在建房屋市政工程：联系人：柏斌，电话：3925033，邮箱：3421646462@qq.com。

市政建设管理运维：联系人：缪秀峰，电话：3925111，邮箱：893290719@qq.com。

附件：1.关于转发《关于开展全省有限空间作业安全专项整

治工作的通知》

- 2.《关于切实做好有限空间作业安全防范工作的紧急

- 通知》

- 3.《关于做好全国“两会”后安全生产工作的提示函》

- 4.住建领域监管部门有限空间底数摸排管理台账

- 六安市住房和城乡建设局

- 2023年4月11日

六安市住房和城乡建设局                   2023年4月11日印发