## Sheet1
2024年第4季度舒城县集中式供水用户“水龙头”水质监测结果
根据安徽省卫生健康委《关于印发2024年安徽省城乡饮用水水质监测工作方案等5个方案的通知》（皖卫传〔2024〕85号）文件要求，舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），于2024年11月18日完成全县21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质的检测工作,经实验室检测结果显示21个乡镇集中式供水用户“水龙头”水质均为合格。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 高峰乡 | 高峰自来水厂 | 2024303 | 2024.11.5 | 陶湾村部 | 116°42'15" | 31°16'6" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
2 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 晓天镇 | 晓天自来水厂 | 2024305 | 2024.11.5 | 晓天街道居民家 | 116°35'15" | 31°11'36" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
3 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 山七镇 | 谢塝自来水厂 | 2024307 | 2024.11.5 | 山七谢塝村农户家 | 116°39'34" | 31°15'7" | 常规指标31项+扩展2项 | 是 | 无
4 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 张母桥镇 | 张母桥民生供水有限公司 | 2024289 | 2024.10.23 | 开发大酒店 | 116°43'32" | 31°25'41" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
5 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 棠树乡 | 棠树乡西塘自来水厂 | 2024288 | 2024.10.23 | 新安村部 | 116°46'43" | 31°25'25" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
6 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 杭埠镇 | 杭城自来水厂有限公司 | 2024316 | 2024.11.6 | 杭埠开发区管委会 | 117°10'16" | 31°30'50" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
7 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 千人桥镇 | 千人桥镇自来水厂 | 2024320 | 2024.11.6 | 千人桥村农户家 | 117°3'46" | 31°28'24" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
8 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 干汊河镇 | 干汊河镇自来水厂 | 2024265 | 2024.10.22 | 干汊河镇卫生院 | 116°53'1" | 31°24'52" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
9 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 百神庙镇 | 百神庙镇周公渡自来水厂 | 2024299 | 2024.11.5 | 周公渡中学 | 117°31'12" | 31°27'18" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
10 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 庐镇乡 | 庐镇自来水厂 | 2024267 | 2024.10.22 | 街道农户家 | 116°45'48" | 31°8'41" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
11 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 河棚镇 | 河棚镇先锋自来水厂 | 2024269 | 2024.10.22 | 街道居民家 | 116°47'32" | 31°12'22" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
12 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 汤池镇 | 汤池镇第一自来水厂 | 2024271 | 2024.10.22 | 街道居民家 | 116°50'58 | 31°13'31" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
13 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 春秋乡 | 春秋乡钓鱼台水厂 | 2024272 | 2024.10.23 | 三塘村委会 | 116°50'36" | 31°17'41" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
14 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 五显镇 | 五显自来水厂 | 2024311 | 2024.11.6 | 大路村农户家 | 116°39'11" | 31°20'33" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
15 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 万佛湖镇 | 荷花堰自来水厂 | 2024314 | 2024.11.6 | 龙河村农户家 | 116°35'30" | 31°19'15" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
16 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 阙店乡 | 阙店乡山南自来水厂 | 2024275 | 2024.10.23 | 阙店乡卫生院 | 116°50'32" | 31°18'15" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
17 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 柏林乡 | 舒城县自来水有限公司 | 2024285 | 2024.10.23 | 柏林双墩村农户家 | 116°51'19" | 31°28'41" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
18 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 桃溪镇 | 桃溪镇桃源自来水厂 | 2024309 | 2024.11.6 | 桃溪红光村部 | 117°1'34" | 31°32'24" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
19 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 春秋乡 | 春秋塘自来水有限公司 | 2024293 | 2024.11.5 | 河口村部 | 116°57'15" | 31°24'23" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
20 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 舒茶镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2024296 | 2024.11.5 | 舒茶镇政府 | 117°2'16" | 31°21'18" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
21 | 2024 | 4 | 六安 | 舒城 | 南港镇 | 春秋塘自来水有限公司 | 2024294 | 2024.11.5 | 南港镇政府 | 116°59'50" | 31°22'19" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（常规指标38项包括消毒剂2项）