舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”

单位（盖章）：舒城县城关幼儿园                      填报时间：2025年2月18日

| 序号 | 学校名称 | 隐患描述清单 |  |  | 隐患整改要求清单 |  |  | 责任落实清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排查 时间 | 检查 人员 | 隐患内容 | 整改 措施 | 整改期限 | 整改落实情况 | 责任单位及责任人 | 督办单位及责任人 |
| 1 | 城关幼儿园 | 2.10 | 汪超 | 车棚存在私拉三无插头 | 拔掉 | 2.10 | 已落实 | 园长 秦芹 |  |
| 2 | 城关幼儿园 | 2.10 | 汪超 | 中四班维修吊顶未恢复 | 维修 | 2.14 | 已落实 | 园长 秦芹 |  |
| 3 | 城关幼儿园 | 2.13 | 汪超 | 大一班消毒灯开关故障 | 维修 | 2.14 | 已落实 | 园长 秦芹 |  |
| 4 | 城关幼儿园 | 2.14 | 汪超 | 大三班午睡房锁扣坏了 | 维修 | 2.17 | 已落实 | 园长 秦芹 |  |

单位负责人：秦芹       填表人: 汪超             联系电话：0564—8621130

2月10日车棚隐患排查前后

排查前                          排查后

2月14日中四班吊顶维修前后

维修前                          维修后

中四班吊顶维修前后

2月14日大一班消毒灯维修前后

维修前                     维修后

大一班消毒灯维修前后

2月17日大三班午睡房锁扣维修前后

维修前                                       维修后

大三班午睡房锁扣维修前后