|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **舒城县实验小学教育集团2025年第二季度安全隐患排查及整改情况** | | | | | | | | |
| **学校名称** | **隐患描述清单** | | | **隐患整改要求清单** | | | **责任落实清单** | |
| **排查 时间** | **检查 人员** | **隐患 内容** | **整改 措施** | **整改 期限** | **整改落实情况** | **责任单位 及责任人** | **督办单位 及责任人** |
|
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **1号楼3楼卫**  **生间水管堵塞** | **疏通** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **二（2）班走廊**  **外墙瓷砖脱落** | **重新贴** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **个别班级电灯不亮** | **更换**  **灯管** | **1天** | **已更换** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **个别班级空调**  **制冷效果差** | **清洗空调过滤网** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **3号楼3楼卫生**  **间水管漏水** | **更换**  **冲水阀** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |