|  |
| --- |
| **舒城县实验小学教育集团2025年第二季度安全隐患排查及整改情况** |
| **学校名称** | **隐患描述清单** | **隐患整改要求清单** | **责任落实清单** |
| **排查时间** | **检查人员** | **隐患内容** | **整改措施** | **整改期限** | **整改落实情况** | **责任单位及责任人** | **督办单位及责任人** |
|
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **1号楼3楼卫****生间水管堵塞** | **疏通** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **二（2）班走廊****外墙瓷砖脱落** | **重新贴** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **个别班级电灯不亮** | **更换****灯管** | **1天** | **已更换** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **个别班级空调****制冷效果差** | **清洗空调过滤网** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |
| **舒城县实验小学教育集团** | **2025.5.12** | **吕家超** | **3号楼3楼卫生****间水管漏水** | **更换****冲水阀** | **1天** | **已落实** | **汤晓** | **刘强** |