舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”

单位（盖章）： 城关第二幼儿园                    填报时间：2025年4月21日

| 序号 | 学校名称 | 隐患描述清单 |  |  | 隐患整改要求清单 |  |  | 责任落实清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排查 时间 | 检查 人员 | 隐患内容 | 整改 措施 | 整改期限 | 整改落实情况 | 责任单位及责任人 | 督办单位及责任人 |
|  | 城关第二幼儿园 | 4.3 | 杨芳 | 楼房外墙墙皮脱落 | 专业师傅维护并加固玻璃窗 | 4.6 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  | 4.1 | 杨芳 | 食堂操作间消毒灯陈旧 | 更换新款消毒灯 | 4.4 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  | 4.7 | 杨芳 | 户外防腐木破烂 | 专业师傅维护并加固 | 4.12 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  | 4.10 | 杨芳 | 综合楼楼梯口消防指示灯断裂 | 专业师傅更换 | 4.12 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  | 4.11 | 杨芳 | 食堂操作间水龙头坏了 | 专业师傅更换 | 4.12 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校. |
|  |  | 4.13 | 杨芳 | 班级消毒柜生锈 | 购置新的更换 | 4.14 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |

楼房外墙墙皮维护

维修前                               维修中                              维修后

户外防腐木维护

维修前                                 维修中                            维修后

综合楼楼梯口消防指示灯断裂

维修前                             维修中                            维修后

食堂操作间水龙头更换

更换前                     更换中                             更换后

食堂操作间消毒灯陈旧

更换前                                                 更换后

班级消毒柜生锈

更换前                                                  更换后