**舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”**

单位（盖章）： 城关第二幼儿园 填报时间：2025年5月23日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 隐患描述清单 | 隐患整改要求清单 | 责任落实清单 |
| 排查时间 | 检查人员 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改期限 | 整改落实情况 | 责任单位及责任人 | 督办单位及责任人 |
|  | 城关第二幼儿园 |  5.14 | 杨芳 | 干粉灭火器的克数不合规，换成5公斤 | 立即全部更换 | 5.16  | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |
|  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

更换前 更换中 更换后   