附件1

2025年公共卫生随机监督抽查实施计划

一、监督检查内容

- (一）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、学习用品、饮用水卫生管理、传染病防控和学校卫生保健机构设立及人员配备情况，抽检教室采光、照明及人均面积和水质。

- （二）公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气。

（三）生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。建立健全供水单位卫生监督档案。推进落实城乡饮用水卫生安全巡查服务。

二、抽查及结果报送要求

（一）要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。请于2025年11月5日前完成国家随机监督抽查工作任务和数据填报工作（游泳场所的监督抽查工作和数据填报工作请于2024年8月5日前完成）。目前尚不能通过监督信息报告卡上报的数据信息，需以纸质汇总表方式上报（含电子版）。

请于2025年6月10日前、11月5日前分别将辖区年度公共卫生国家随机监督抽查工作阶段性总结、全年总结报送至六安市疾控中心（市卫生监督所）。

（二）要将完成本抽查方案中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，我委将会同县教育局做好抽查、记录和公布工作。要及时将农村设计日供水1000m3及以上集中式供水、农村小型集中式供水监督抽查情况，特别是水质消毒等方面发现的问题报告我委，我委将通报县水利部门，共同促进问题解决。

（三）要全面完成对辖区内设计日供水100m3以上集中式供水、二次供水的摸底、建档工作。

（四）对监督检查中发现的突出问题，重大案件信息要及时向我委报告。

附表：1.2025年学校卫生随机监督抽查工作实施计划表

2.2025年公共场所卫生随机监督抽查工作实施计划表

3.2025年生活饮用水卫生随机监督抽查工作实施计划表

4.2025年供水单位随机监督抽查信息汇总表

5.2025年农村集中式供水随机监督抽查信息汇总表

6.2025年供水单位水质随机监督抽查信息汇总表

7.2025年二次供水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

附表1

2025年学校卫生随机监督抽查工作实施计划表

| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 | 任务分工 | 工作完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小学校及高校 | 根据下达的具体任务清单执行 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况（c），包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。(g) 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况，使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 - 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 1.县卫健委（疾控局）负责本辖区内学校卫生监督抽检任务的组织、协调与保障工作； 2.承担具体检查任务的执法检查人员，负责完成现场监督检查及检测结果信息的网上填报工作； 3.检测任务原则上由县疾控中心承担，不具备相应检测能力的，可由第三方检测机构承担。 | 11月5日前完成全部监督抽查工作和数据填报工作。 |

a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置，依据《中小学设计规范》（GB50099）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

c.依据《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070）的规定进行达标判定。

d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，教室一般照明灯和黑板局部照明灯中有1项不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.依据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.依据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.5条、4.6条规定的设立卫生室或保健室、配备卫生专业技术人员或保健教师的要求。

附表2

2025年公共场所卫生随机监督抽查工作实施计划表

| 监督检查对象 | 抽查范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |  | 任务分工 | 工作完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游泳场所（a） | 根据下达的具体任务清单执行 | 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e) | 1. 、县卫健委（疾控局）负责本辖区内公共场所卫生监督抽检任务的组织、协调与保障工作； 2.承担具体检查任务的执法检查人员，负责完成现场监督检查及检测结果信息的网上填报工作； 3.检测任务原则上由县疾控中心承担，不具备相应检测能力的，可由第三方检测机构承担。 | 1、8月10日前完成游泳场所监督抽查工作和数据填报工作； 2、11月5日前完成全部监督抽查工作和数据填报工作。 |
| 住宿场所（a） |  |  | 1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数(d) 3.淋浴用水嗜肺军团菌 |  |  |  |
| 沐浴场所（a） |  |  | 1.棉织品细菌总数 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度(f) 3.拖鞋细菌总数、真菌总数(d) 4.修脚工具细菌总数、真菌总数(d) |  |  |  |
| 美容美发场所（a） |  |  | 1.美容美发工具细菌总数 2.棉织品细菌总数(d) |  |  |  |
| 其他公共场所（a） |  |  | 电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数(d) |  |  |  |
| 集中空调 |  | 1.建立集中空调通风系统卫生档案(b) 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况(b) 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(c) 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 | 1.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯(g) 2.送风质量PM₁o、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(h) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(h) |  |  |  |

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的60%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。住宿场所的抽查任务中抽取30户进行淋浴用水嗜肺军团菌检测。

b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

d.未使用顾客公共用品用具的该指标为合理缺项。

e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.若无池浴，浊度为合理缺项。

g.使用封闭干式冷却塔集中空调通风系统的，该三项指标合理缺项；游离氯仅在使用含氯消毒剂对冷却水进行消毒的情况下检测。

h.使用无风管集中空调通风系统的，该条要求中所有检测项目均可合理缺项。

附表3

2025年生活饮用水卫生随机监督抽查工作实施计划表

| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 | 任务分工 | 工作完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市集中式供水(a) | 根据下达的具体任务清单执行（辖区城区的全部水厂） | 1.持有卫生许可证情况； 2.水源卫生防护情况； 3.供管水人员健康体检和培训情况； 4.涉水产品卫生许可批件情况； 5.水质经消毒情况； 6.开展水质自检情况(d)； | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 1. 县卫健委（疾控局）负责本辖区内生活饮用水卫生监督抽检任务的组织、协调与保障工作； 2.承担具体检查任务的执法检查人员，负责完成现场监督检查及检测结果信息的网上填报工作； 3.检测任务原则上由县疾控中心承担，不具备相应检测能力的，可由第三方检测机构承担。 | 11月5日前完成全部监督抽查工作和数据填报工作。 |
| 农村集中式供水(a) | 根据下达的具体任务清单执行（辖区农村全部设计日供水1000m3及以上水厂） | 1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 2.持有卫生许可证情况； 3.水源卫生防护情况； 4.水质经净化、消毒处理情况。 |  |  |  |
|  | 辖区每个乡镇抽查10%的设计日供水100m3及以上小型集中式供水(c) |  |  |  |  |
|  | 抽查30%在用集中式供水的乡镇(c) | 饮用水卫生安全巡查服务开展情况。 | --- |  |  |
| 二次供水 | 抽查10个二次供水设施，不足10个的全部检查(c) | 1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 2.供管水人员健康体检和培训情况； 3.设施防护及周围环境情况； 4.储水设备定期清洗消毒情况。 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |  |  |

a.含小型集中式供水。

b.农村集中式供水为除城市城区和县城之外的集中式供水。

c.在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d.开展水质自检包括委托检测。

附表 4

2025 年供水单位随机监督抽查信息汇总表

| 辖区内城市集中式供水 |  | 辖区内二次供水 |  | 辖区内农村设计日供水1000m3及以上集中式供水 |  | 辖区内农村设计日供水100m3及以上小型集中式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水厂总数 | 建档数（a） | 单位/设施总数 | 建档数（a）（b） | 水厂/设施总数 | 建档数（a） | 水厂/设施总数 | 建档数（a） |

- a.指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。

- b.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

附表5

2025年农村集中式供水随机监督抽查信息汇总表

| 卫生安全巡查服务 |  |  | 卫生监督管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在用集中式供水的乡镇总数 | 抽查乡镇数 | 抽查乡镇中开展巡查服务乡镇数 | 抽查水厂或设施数 |  |  | 落实巡查服务水厂或设施数 |  |  | 持供水单位卫生许可证数 |  |  | 水源卫生防护符合要求水厂或设施数 |  |  | 水质经净化处理水厂或设施数 |  |  | 水质经消毒处理水厂或设施数 |  |
|  |  |  | 规模（a） | 小型（b） | 规模（a） |  | 小型（b） | 规模（a） |  | 小型（b） | 规模（a） |  | 小型（b） | 规模（a） |  | 小型（b） | 规模（a） |  | 小型（b） |

- a.指设计日供水为1000m3及以上的集中式供水。

- b.指设计日供水为100m3及以上的小型集中式供水。

附表6

2025年供水单位水质国家随机监督抽查信息汇总表

| 单位类别 | 6项水质指标 |  | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | pH |  | 消毒剂余量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测单位数（a） | 合格单位数（b） | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 |
| 城市集中式供水（c） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市小型集中式供水（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村集中式供水（e） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村小型集中式供水（f） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a.二次供水指检测设施数。

b.为表中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量等6项检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有1项不合格即判定为不合格单位或设施。

c.为城市城区和县城的设计日供水1000m3及以上集中式供水。

d.为城市城区和县城的设计日供水100m3及以上小型集中式供水。

e.为农村设计日供水1000m3及以上集中式供水。

f.为农村设计日供水100m3及以上小型集中式供水。

附表7

2025年二次供水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

| 检查设施数 | 检查内容符合要求设施数 |  |  | 检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数 | 案件数 | 罚款金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供管水人员健康 体检和培训 | 设施卫生防护及 周围环境 | 储水设备定期 清洗消毒 |  |  |  |