| 舒城县实验小学教育集团本部2025年第四季度安全隐患排查及整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 隐患描述清单 |  |  | 隐患整改要求清单 |  |  | 责任落实清单 |  |
|  | 排查 时间 | 检查 人员 | 隐患 内容 | 整改 措施 | 整改 期限 | 整改落实情况 | 责任单位 及责任人 | 督办单位 及责任人 |
| 舒城县实验小学教育集团 | 2025.10.8 | 张勇、吕家超 | 5号楼3楼卫生间堵了 | 疏通 | 半天 | 已落实 | 总务处 张志晖 | 保卫科 吕红兵 |
| 舒城县实验小学教育集团 | 2025.10.28 | 张勇、吕家超 | 部分墙砖脱落 | 更换 | 1天 | 已落实 | 总务处 张志晖 | 保卫科 吕红兵 |
| 舒城县实验小学教育集团 | 2025.11.6 | 张勇、吕家超 | 五（14）跳闸 | 维修 | 1天 | 已更换 | 总务处 张志晖 | 保卫科 吕红兵 |
| 舒城县实验小学教育集团 | 2025.11.26 | 张勇、吕家超 | 窗帘绳坏了 | 更换 | 1天 | 已落实 | 总务处 张志晖 | 保卫科 吕红兵 |
| 舒城县实验小学教育集团 | 2025.12..2 | 张勇、吕家超 | 个别卫生 间水管漏水 | 更换 冲水阀 | 1天 | 已落实 | 总务处 张志晖 | 保卫科 吕红兵 |
| 舒城县实验小学教育集团 | 2025.12..10 | 张勇、吕家超 | 个别教室没网 | 维修 | 1天 | 已落实 | 总务处 张志晖 | 保卫科 吕红兵 |