舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”

单位（盖章）： 城关第二幼儿园                    填报时间：2025年10月23日

| 序号 | 学校名称 | 隐患描述清单 |  |  | 隐患整改要求清单 |  |  | 责任落实清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排查 时间 | 检查 人员 | 隐患内容 | 整改 措施 | 整改期限 | 整改落实情况 | 责任单位及 责任人 | 督办单位及责任人 |
|  | 城关第二幼儿园 | 10.9 | 杨芳 | 厨房蒸箱导热管坏了 | 及时联系厂家维修更换导热管 | 10.11 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  | 10.9 | 杨芳 | 教学楼一楼天花板墙壁上霉 | 铲除、重新粉刷 | 10.19 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校 |
|  |  | 10.9 | 杨芳 | 综合楼天顶盖生锈 | 更换新的盖子 | 10.15 | 已落实 | 园长 黄海清 | 城关中心校. |

厨房蒸箱

维修前                    维修中                   维修后

教学楼一楼天花板墙壁

粉刷前                    粉刷中                    粉刷后

综合楼天顶盖

更换前                      更换中                   更换后