# 项目编号：SZYZB20260503

舒城县中医院手术室腹腔镜冷光源电源维修采购项目

采

购

文

件

采 购 人：舒城县中医院

二零二六年五月

| 采购公告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | SZYZB20260503 |
| 发布日期 |  | 2026年5月22日 |
| 一、采购条件 |  |  |
| 舒城县中医院手术室腹腔镜冷光源电源维修采购项目已具备采购条件 |  |  |
| 二、项目概况与采购范围 |  |  |
| 1、项目名称 | 舒城县中医院手术室腹腔镜冷光源电源维修采购项目 |  |
| 2、采购人 | 舒城县中医院 |  |
| 3、资金来源 | 自筹 |  |
| 4、项目实施地点 | 舒城县境内 |  |
| 5、项目规模 | 项目总上限价不超过6000.00元 |  |
| 6、服务期 | 合同签订后7日内完成，质保6个月 |  |
| 7、采购范围 | 详见采购文件及采购说明 |  |
| 8、采购方式 | 询价 |  |
| 9、标段划分 | 1个标段 |  |
| 三、供应商资格要求 |  |  |
| 1、供应商资质、资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2、本项目不接受联合体投标； 3、供应商的营业执照须具有相关的经营资格； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |  |
| 2、本次采购不接受联合体投标。 |  |  |
| 四、报名时间、项目采购会时间及采购文件获取方式 |  |  |
| 1、报名时间、采购文件获取时间 | 2026年5月22日至递交投标文件的截止时间前，上午8：00至11：30分，下午14：30至17：30分（北京时间，下同） |  |
| 2、项目采购截止时间及地点 | 截止时间：2026年5月27日09时00分 采购地点：舒城县中医院招采办办公室 |  |
| 3、采购文件获取方式 | 供应商须携带法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、法定代表人或被授权委托人二代身份证（原件）和有效的企业营业执照（复印件加盖单位公章）获取采购文件。 |  |
| 五、联系方式 |  |  |
| 采购人： | 舒城县中医院 |  |
| 地址： | 舒城县境内 |  |
| 联系人： | 吴女士 |  |
| 电话： | 0564-5200512 |  |
| 六、备注 |  |  |
| 1、供应商应具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、供应商须携带以下资料进行报名：①供应商凭有效的企业营业执照、供应商法定代表人或委托代理人居民身份证原件及复印件；供应商的营业执照须具有相关的经营资格；以上资料报名时需提供一份加盖单位公章的复印件（装订成册）。 - 3、本项目投标保证金：无。 4、本项目履约保证金：无。 |  |  |

询  价  单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 项目采购需求全部内容 |
| 服务报价 （人民币） | 小写： 大写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注 |  |

供应商签章：

法定代表人或委托代理人签字：

日   期：     年    月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖章）

年       月       日

授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）询价活动、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

须在次页附法定代表人及代理人身份证复印件。

供应商：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室腹腔镜冷光源 | 冷光源电源板 | 个 | 1 |

注：1、本采购需求提供的货物规格、技术参数仅作为说明， 供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于本询价文件中技术参数要求的标准，以满足采购人的需求。

2、上述技术参数不允许出现负偏离，未提供或提供的证明资料无法佐证技术参数的，可能导致投标无效。

3、成交供应商所供产品须按询价文件及响应文件所述进行售后服务，未尽之处按现行国家“三包”规定执行。