## Sheet1
2026年第3季度舒城县城市生活用户“水龙头”水质检测结果
根据安徽省卫生健康委《关于印发2026年安徽省城乡饮用水水质监测工作方案等6个方案的通知》（皖卫传〔2026〕51号）文件要求，舒城县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），完成2026年3季度城关镇5个监测点水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示如下：
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2026 | 3 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2026242 | 2026.8.5 | 舒城中学 | 116°55'52" | 31°26'35" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
2 | 2026 | 3 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2026239 | 2026.8.5 | 县公安局 | 116°55'9" | 31°28'0" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
3 | 2026 | 3 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2026238 | 2026.8.5 | 三水厂 | 116°56'45" | 31°26'37" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
4 | 2026 | 3 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2026241 | 2026.8.5 | 舒城三中 | 116°55'51" | 31°28'7" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
5 | 2026 | 3 | 六安 | 舒城 | 城关镇 | 舒城县自来水有限公司 | 2026243 | 2026.8.5 | 县委会 | 116°56'36" | 31°27'51" | 常规指标36项+扩展2项 | 是 | 无
注：监测指标填写序号（1.常规指标36项+扩展2项；2.总检测指标38项.）