

[bookmark: _GoBack]舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”
单位（盖章）：舒城县城关幼儿园                      填报时间：2026年9月7日
	序号
	学校名称
	隐患描述清单
	隐患整改要求清单
	责任落实清单

	
	
	排查
时间
	检查
人员
	隐患内容
	整改
措施
	整改期限
	整改落实情况
	责任单位及责任人
	督办单位及责任人

	1
	城关幼儿园
	9.1
	宋智霞
	托班有一处插座损坏，存在漏电安全隐患
	维修
	9.2
	已落实
	园长 秦芹
	张建军
城关中心校

	2
	城关幼儿园
	9.2
	宋智霞
	小一班水池下面漏水，门板损坏
	维修
	9.2
	已落实
	园长 秦芹
	张建军
城关中心校

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：秦芹       填表人: 宋智霞             联系电话：0564—8621130 
9月2日托班插座维修前后


维修前                                          维修后
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9月2日小一班水池维修前后

维修前                                    维修后
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