舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”

单位（盖章）：舒城县城关二小教育集团本部                          时间：9月1日

| 序号 | 学校名称 | 隐患描述清单 |  |  | 隐患整改要求清单 |  |  | 责任落实清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排查 时间 | 检查 人员 | 隐患内容 | 整改 措施 | 整改期限 | 整改落实情况 | 责任单位及责任人 |
| 1 | 舒城县城关二小教育集团本部 | 9月1日 | 韦传良 | 三（10）班教室后墙砌砖脱落 | 更换 | 9月5日 | 已落实 | 校长：朱敏 |
| 2 |  | 9月3日 | 韦传良 | 三（6）班教室灯管坏了 | 更换 | 9月8日 | 已落实 | 校长:朱敏 |
| 3 |  | 9月14日 | 韦传良 | 博闻楼二楼洗手池堵塞 | 疏通 | 9月19日 | 已落实 | 校长：朱敏 |

单位负责人： 朱敏                       填表人: 韦传良                         联系电话：18256436936

城关二小教育集团本部3月份隐患排查整改后图片