舒城县学校隐患排查整改、责任落实“三清单”
单位（盖章）：舒城县城关二小教育集团本部                          时间：9月1日
	序号
	学校名称
	隐患描述清单
	隐患整改要求清单
	责任落实清单

	
	
	排查
时间
	检查
人员
	隐患内容
	整改
措施
	整改期限
	整改落实情况
	责任单位及责任人


	1
	舒城县城关二小教育集团本部
	9月1日
	韦传良
	三（10）班教室后墙砌砖脱落
	更换
	9月5日
	已落实
	校长：朱敏

	2
	
	9月3日
	韦传良
	三（6）班教室灯管坏了
	更换
	9月8日
	已落实
	校长:朱敏

	3
	
	9月14日
	韦传良
	博闻楼二楼洗手池堵塞
	疏通
	9月19日
	已落实
	校长：朱敏


单位负责人： 朱敏                       填表人: 韦传良                         联系电话：18256436936




城关二小教育集团本部3月份隐患排查整改后图片
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